**SÆTRAHYTTA**

**BRANNINSTRUKS**

Hva skal DU gjøre ved en brannalarm eller i brannsituasjon?

Ved brann må du handle RASKT, RIKTIG og ROLIG

**VARSLE – REDDE – SLOKKE**

**VARSLE:** - De som er i fare

 - Brannvesenet **110**

**REDDE:** - Bistå med evakuering til det fri / over til annen sone

**SLOKKE:** - Slokke med husbrannslanger, håndslokkings-

 apparat, eventuelt kvele med tepper eller lignende.

NB! Lukk alle dører slik at brann og røyk sprer seg minst mulig

Uansett hva du gjør først av

**VARSLE – REDDE – SLOKKE**

Gjør du alltid noe riktig!

GJØR DEG KJENT MED:

* Rømningsveier
* Plassering av manuelle meldere
* Plassering av manuelt slokkeutstyr
* Bruk og bruksområde for manuelt slokkeutstyr
* Samlingsplass ved evakuering

**SÆTRAHYTTA**

**IN CASE OF FIRE**

What should YOU do if the fire alarm is activated or if there is a fire?

In case of fire you must act QUICKLY, CORRECTLY and CALMLY

**SOUND ALARM –**

**CLEAR BUILDING – PUT OUT FIRE**

**ALERT:** People in danger

Fire brigade phone number **110 (Sætra, Lund municipally.)**

**CLEAR**

**THE BUILDING:** Get people out of the building/into a safe zone

**PUT OUT FIRE:** Put the fire out using fire hoses, fire

extinguishers, or by using blankets etc.

NB! Close all doors to contain flames and smoke as much as possible

Whether you first

**SOUND ALARM –**

**CLEAR BUILDING – PUT OUT FIRE**

You’re doing the right thing!

MAKE SURE YOU KNOW:

* Fire exits and escape routes
* Location of manual fire alarms
* Location of fire-fighting equipment
* Application and range of use of manual fire fighting equipment
* Rallying point for evacuation

**SÆTRAHYTTA**

Generelle oppslysninger om bygget:

Hoveddata for særskilt brannobjekt:

# Bruker:

Bygningens navn SÆTRAHYTTA

Adresse: Sætra, 4462 Hovsherad

Kommune Lund

# Eier:

Eier: Lund Turist og Sport

 Moi IL og Lund Skytterlag.

 For mer info se [www.moiil.no](http://www.moiil.no) under Sætra

# Kontaktperson

 Odd Ove Stenberg 90 67 33 23

Se også [www.moiil.no](http://www.moiil.no) under Sætra.

# Beredskapsmessige forhold.

Brannvesen: Flekkefjord Brannvesen

Telefon 110

## Brannvesenets

 Innsatstid: 15-20 min. (Lund Brannvesen)

 35-40 min. (Flekkefjord Brannvesen)

Internt Brannvern: Nei

Brannvern Leder Odd Ove Stenberg